## ПЛАН
Консультационные услуги по теме: Регистратор Аварийных Событий (РАС) на базе ПТК TOPAZ
Длительность: 3 дня
Все материалы, а также программное обеспечение будут переданы на электронных носителях при получении сертификата.
| № п/п | Тема
| 1 | Общая информация по цифровым подстанциям и МЭК-61850
| 1.1 | Общая информация о стандарте МЭК-61850
| 1.2 | Протоколы обмена согласно стандарту МЭК-61850
| 1.3 | Структура SCL-модели
| 1.4 | Описание и работа компонент PAC
| 1.4.1 | Модули телеизмерения
| 1.4.2 | Модули телесигнализации
| 1.4.3 | Модули телеуправления
| 1.4.4 | Синхронизация времени
| 1.4.5 | Сетевой коммутатор
| 2 | Программное обеспечение для конфигурирования РАС
| 2.1 | Программное обеспечение TOPAZ DRP
| 2.2 | Программное обеспечение для устройств ввода-вывода
| 3 | Конфигурирование РАС
| 3.1 | Принципы описания РАС в TOPAZ DRP
| 3.2 | Cоздание объектной модели подстанции
| 3.3 | Создание SCL-модели подстанции
| 3.4 | Использование системных шаблонов для конфигурирования подстанции.
| 3.5 | Использование функциональных блоков для описания логики РАС
| 3.6 | Настройка приема и диагностики SV-потока и GOOSE-сообщений
| 3.7 | Настройка отправки GOOSE-сообщений
| 3.8 | Просмотр текущего состояния IED
| 3.9 | Настройка осциллографа
| 3.10 | Передача сигналов в РАС
| 4 | Ответы на вопросы
| 5 | Проверка усвоенного теоретического и практического материала
| 6 | Выдача сертификатов слушателям
Даты обучения: | Даты обучения:
1 этап: 28 и 29 апреля 2015 года | 1 этап: 28 и 29 апреля 2015 года
2 этап: 25, 26 и 27 мая 2015 года | 2 этап: 25, 26 и 27 мая 2015 года
Время обучения: с 09.00 до 17.00 | Время обучения: с 09.00 до 17.00
Место проведения занятий: г. Москва, Научный проезд, д. 17 | Место проведения занятий: г. Москва, Научный проезд, д. 17

## ВОПРОСЫ
Обязательные вопросы для рассмотрения
1
2
3
4
5
6
7
8

## Список людей
Группа
ИО (полностью) | Должность | Подразделение