## ПЛАН
Консультационные услуги по теме: Расширенный курс диспетчеризации энергообъектов
Длительность: 8 дней
Все материалы, а также программное обеспечение будут переданы на электронных носителях при получении сертификата.
| № п/п | Тема
| 1 | Устройства ТМ на базе ПТК TOPAZ
| 1.3 | Системы питания
| 1.4 | Контроллеры TOPAZ
| 2 | Конфигурирование устройств с помощью СПО
| 3 | Основы ТОС TOPAZ Linux
| 3.1 | Общее описание ТОС TOPAZ Linux
| 3.2 | Основные команды и установка приложений в TOPAZ Linux: - подключение к контроллеру; - управление процессами (оставнов/запуск); - перезапуск контроллера; - файловая навигация; - просмотр файлов; - работа с пользователями.
| 3.3 | Практическая работа в ТОС TOPAZ LINUX
| 4 | ПО TOPAZ Model Creator
| 4.1 | Установка ПО
| 4.2 | Общее описание работы и функционала
| 5 | Создание учебного проекта
| 5.1 | Работа с файлом параметров
| 5.2 | Менеджер устройств
| 5.3 | Прием данных по протоколу МЭК-104
| 6 | Построение и загрузка конфигурации
| 6.1 | DAS Конфигуратор
| 6.2 | Способы загрузки конфигурации
| 7 | Проверка загруженной конфигурации и просмотр состояния сигналов
| 7.1 | Запуск основного процесса
| 7.2 | DAS DBVIEW
| 8 | Методы синхронизации
| 8.1 | Синхронизация по протоколам
| 8.2 | Устройства синхронизации времени
| 9 | Работа с объектной моделью
| 9.1 | Подсистема CIM
| 9.2 | Создание объектной модели
| 9.3 | Привязка сигналов объектной модели к телемеханическим параметрам
| 9.4 | Привязка сигналов объектной модели к графике
| 9.5 | Загрузка созданной конфигурации в БД
| 10 | ПО TOPAZ GRAPHICS
| 10.1 | Общее описание работы и функционала
| 10.2 | Установка ПО
| 10.3 | Понятие динамических и статических схем
| 10.4 | Создание и редактирование статических мнемосхем
| 10.5 | Привязка мнемосхем к объектной модели
| 10.6 | Создание и редактирование динамической мнемосхемы "шины-выключатели"
| 10.7 | Создание и редактирование динамической мнемосхемы коммутационного уровня
| 11 | ПО TOPAZ SCADA CLIENT
| 11.1 | Общее описание работы и функционала
| 11.2 | Установка ПО
| 11.3 | ПО TOPAZ SCADA CLIENT CONFIG
| 11.4 | Дополнительный функционал TOPAZ SCADA
| 11.5 | Приложения TOPAZ SCADA
| 11.6 | Работа с проектом в ПО TOPAZ SCADA
| 12 | Работа с готовым проектом объекта
| 12.1 | Изучение структуры проекта
| 12.2 | Практическая работа с основным проектом
| 12.3 | Создание дочерних проектов
| 12.4 | Добавление нового объекта автоматизации и мнемосхемы
| 15 | Ответы на вопросы
| 16 | Проверка усвоенного теоретического и практического материала
| 17 | Выдача сертификатов слушателям
Даты обучения:
1 этап: 28 и 29 апреля 2015 года
2 этап: 25, 26 и 27 мая 2015 года
Время обучения: с 09.00 до 17.00
Место проведения занятий: г. Москва, Научный проезд, д. 17

## ВОПРОСЫ
Обязательные вопросы для рассмотрения
1
2
3
4
5
6
7
8

## Список людей
Группа
ФИО (полностью) | Должность | Подразделение